## Leht1
Ühikuhindade mahtude tabel
Töö | Jrk | Nimetus | Ühik | Kogus | Ühiku hind, eurot | Summa, eurot
Seinad | [5 empty] | 0
| 1 | Vana lubikrohvi ja alusvõrgu eemaldamine ja ehitusjäätmete utiliseerimine | m2 | 55.2 |  | 0
| 2 | Palkseina vara vahede tihendamine linavildiga ja 25mm paksuse rooplaadi kinnitamine | m2 | 55.2 |  | 0
| 3 | Rooplaadi krohvimine kahes kihis aluskrohviga (lubikrohv 0-4mm) koos armeerimiskanga paigaldamisega. Krohvikihi orienteeruv paksus 15-20mm. | m2 | 55.2 |  | 0
| 4 | Kahes õhukeses kihis viimistluskihi (peenlubikrohv 0-1mm) paigaldamine aluskrohvitud seinale. Krohvikihi orienteeruv paksus 6-8mm. Viimistluskiht paigaldada peale põrandate lihvimist. | m2 | 55.2 |  | 0
| 5 | Lubikrohvitud pinna kruntimine ühes kihis (pintsliga) | m2 | 55.2 |  | 0
| 6 | Lubikrohvitud pinna värvimine lubivärviga (pintsliga) | m2 | 55.2 |  | 0
| 7 | Tapeedi paigaldamine. Kasutada ajastule 1930-1950 viitavat heledat ja rahulikku tapeeti. | m2 | 36 |  | 0
Laed | [5 empty] | 0
| 8 | Lubikrohvitavas osas lagede värvimine | m2 | 44.8 |  | 0
Põrandad | [5 empty] | 0
| 9 | Lakitud põrandate lihvimine I korruse muuseumi ruumis | m2 | 72.4 |  | 0
| 10 | Põrandate õlitamine I korruse muuseumi ruumis | m2 | 72.4 |  | 0
Vesi ja kanalisatsioon | [5 empty] | 0
| 11 | WC-st vee- ja kanalisatsioonitorustiku vedamine I korruse muuseumi ruumi (ruumidevaheline kaugus 2,5m). Sooja vee torustik vedada ja ühendada sooja vee tootmise seadmega, mis asub abiruumis, vt Jaan Vene Projektbüroo OÜ koostatud vesivarustuse ja kanalisatsiooni laiendamise projekt leht VK-5-01 ja VK-5-02. | kompl | 1 |  | 0
| 12 | I korruse muuseumi ruumi kööginurga ehitustööd (tamme, saare või kasepuidust õlitatud töötasapinna paigaldamine mõõtudega: pikkus 280 cm X laius 70 cm X kõrgus põrandast 100 cm, roostevaba valamu paigaldamine, retro külma-soojavee segistid nt https://www.deko.ee/et/a/koogisegisti-retro-eco-vana-nikkel ja kahe keeduplaadiga keraamilise pliidi paigaldamine. Töötasapinna taha paigaldatakse seina kaitseks klaas mõõtudega 150 cm X 50 cm (min 6mm matt karastatud klaas). Luua valmisolek nõudepesumasina paigaldamiseks. | kompl | 1 |  | 0
Aken | [5 empty] | 0
| 13 | I korruse muuseumi ruumis kinniehitatud aknaava taastamine | kompl | 1 |  | 0
| 14 | Uue akna paigaldamine (mõõdud 990*1380 mm, puitraamidega sisse ja välja avatav rõhtpostiga lihtaken, välises raamis 3 mm klaas, sisemises klaaspakett 2K (4+4sel)-6. vt Kurmik Projekt OÜ Obinitsa Muuseumi välispiirete soojustamise projekt leht AE-7-1 (aken A-3). | tk | 1 |  | 0
| 15 | Palede viimistlemine seest- ja väljastpoolt puidust liistude paigaldamine | kompl | 1 |  | 0
[5 empty] | Kokku | 0
[5 empty] | Käibemaks 20% | 0
[5 empty] | Kokku koos KM | 0
Märkused
Lubikrohvitavas osas seinakontaktid ja -pistikud eemaldada ja hiljem tagasi paigaldada.