SETOMAA VALLAVALITSUS

Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine

HANKEDOKUMENT

Setomaa Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust lihthankele Mikitamäe Teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine. Mikitamäe Teeninduspunkti esimese korruse kolme ruumi (Joonis 1 lisa nr 3 ruumide 125, 126, 127) baasil ehitatakse välja ettevõtlusruumide terviklahendus ning viiakse kooskõlla tuleohutuse nõuetele (Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3).

Objekt: Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine.

Aadress: Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Mikitamäe vald, Võru Maakond.

Katastritunnus: 46503:004:0180.

Hankija: Setomaa Vallavalitsus, registrikood 75025041.

Aadress: Võru Maakond, Setomaa vald, Värska alevik, Pikk tn 12.

Hankelepingu rahastamisallikad: Setomaa valla eelarve, Maaeluministeeriumi kaudu rahastatav Setomaa arenguprogramm.

- HANKELEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG:

Hankelepingu täitmise eeldatav aeg on 6 kuud alates hankelepingu sõlmimisest.

- PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED:

  - Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris.

  - Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas.

- PAKKUMISE STRUKTUUR JA ESITAMISE TÄHTAEG, VORMISTAMINE

  - Pakkumus koostada järgmise struktuuri järgi:

    - Pakkuja kinnitused vastavalt Vorm 1;

    - Pakkumine esitada vastavalt Vorm 2 Pakkumuse vormile e-posti teel aadressil: vald@setomaa.ee või saata postiga aadressile Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru Maakond 64001.

    - Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2019.

- PAKKUMISE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

Pakkumine peab olema jõus 6 kuud arvates pakkumise esitamise tähtpäevast.

- TEHNILISED TINGIMUSED

Lähteülesanne on toodud HD Lisa 1.

- HANKIJA KONTAKTANDMED

Setomaa Vallavalitsuse arendusspetsialist Ulvi Oper, tel 57869861, e-mail  ulvi.oper@setomaa.ee.

- PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE

  - Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavust hankedokumendi punktis 2 toodud tingimustele.

  - Hankija jätab pakkuja kvalifitseerimata, kui:

    - pakkujal esinevad maksevõlad kohalike või riiklike maksude osas;

    - pakkujal puudub registreering äriregistris;

  - Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises pakkumismenetluses.

  - Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumiselt, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, või võltsitud dokumente.

- PAKKUMISTE VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumiste vastavust hankedokumendis esitatud tingimustele.

  - Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumendis esitatud tingimustega.

  - Hankija võib pakkumise tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumendis esitatud tingimustest.

  - Hankija lükkab pakkumise tagasi, kui pakkumine ei vasta hankedokumendis esitatud tingimustele.

- KÕIKIDE PAKKUMISTE TAGASILÜKKAMINE

  - Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.

  - Kõik pakkumised lükatakse tagasi, kui:

    - Ükski pakkumine ei ole tunnistatud vastavaks;

    - Kõik pakkumiste maksumused on hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad,   et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.

9.3	Teade kõikide pakkumiste tagasilükkamise kohta edastatakse kohe kõigile pakkujatele, kes hankes osalevad.

- PAKKUMISTE  HINDAMINE

10.1   Hankija hindab kõiki pakkumisi, mida ei ole tagasi lükatud.

10.2   Hankija hindab pakkumusi remonditööde maksumuse (ilma käibemaksuta) alusel.

10.2.1 	Edukaks tunnistatakse pakkumine, milles pakkumuse maksumus (ilma käibemaksuta) on madalaim.

10.2.2  Hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki kvalifitseeritud Pakkujaid pärast tulemuste kinnitamist kolme päeva jooksul.

Vorm 1   PAKKUJA KINNITUSED

Hankija: Setomaa Vallavalitsus, registrikood 75025041

Hanke nimetus: „Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine ”

- Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ja nende lisadega, ning meile on võimaldatud tutvuda objektiga ja me oleme hinnanud hankelepingu täitmisega seonduda võivaid kõikvõimalikke riske.

- Kinnitame, et oleme tutvunud kõikide tingimustega ning nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega.

- Kinnitame, et

.......................................................................................................................................

/pakkuja nimetus, registrikood/

on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, ta ei ole pankrotis, tema  äritegevust  ei ole peatatud ning ei ole algatatud sundlikvideerimist ega kohtumenetlust ja omab kõiki võimalusi nimetatud projekti teostamiseks.

- Kinnitame, et  meid või meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud  kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või   riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja meil puuduvad karistusandmed, mis ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, samuti puuduvad meil kehtivad karistused meie elu- või asukohariigi õigusaktide kohaselt;

- Kinnitame, et meil ei ole õigusaktidest tulenevate riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga ning maksuvõla tasumine ei ole ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast.

- Kinnitame, et omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hanke teostamiseks.

- Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse kvalifitseerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni.

- Käesolev pakkumus on jõus 6 kuud alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

Pakkuja nimi: ___________

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:

Nimi:  _________________________

Allkiri: ______________________

Kuupäev: ____________________

Vorm 2   Pakkumuse vorm

Hankija: Setomaa Vallavalitsus, registrikood 75025041

Hanke nimetus: „Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine ”

| Jrk nr | Teostatava töö kirjeldus | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Hind kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eelprojekti koostamine ehitustööde teostamiseks | tk | 1 |  |  |
| 2. | Ruumide 125, 126, 127 rekonstrueerimistööd: Kanalisatsioonitrassi rajamine keldrikorruse ruumist nr 021 esimese korruse ruumi nr 125. Veetrassi rajamine kraanikausini ruumi nr 125. ruumi nr 125 kraanikausi ja 10 liitrise veeboileri paigaldamine. Veemõõturite paigaldamine. | komplekt | 1 |  |  |
| 3. | Ruumide 125, 126, 127 põrandad Vana põranda lammutamine. Laagide paigaldamine ja rihtimine. Soojustamine villaga 100 mm. Paigaldada puitlaastplaat 22 mm ja PVC kate. Paigaldada põrandaliistud, põranda pind 35 m2. Olemasolevaid põranda talasid taaskasutada. | komplekt | 1 |  |  |
| 4. | Ruumide 125, 126, 127 laed Lae rihtimine ja laepaneelide paigaldamine, lae pind 35 m2. | komplekt | 1 |  |  |
| 5. | Ruumide 125, 126 ja 127 vaheseinad Ruumi 126 ja 127 vaheline sein täielikult lammutada. Ruumi 125 ja 126 vaheline sein eraldada uksega. Jäätmete koristamine. | komplekt | 1 |  |  |
| 6. | Ruumide 125, 126 ja 127 uksed Ühe ukse kinni ehitamine (Joonis 1 lisa nr 3 ruum 127). Koridori seina osaline värvimine (kinni ehitatud ukseava). Kahe olemasoleva ukse välja vahetamine (Joonis 1 lisa nr 3 ruumide 125 ja 126 ). | komplekt | 1 |  |  |
| 7. | Elektritööd ruumides 125, 126, 127: Olemasolevast kilbist (ruum 124 ukse juures) uue peakaabli vedamine ruumi 125; Ruumi 125 vahekilbi arvesti paigaldamine; Paigaldada internetikaabel; Ruumide 125, 126, 127 siseste liinide vedamine seinakontaktidesse ja lülititesse seinasiseselt; Olemasolevate elektriliinide isoleerimine elektrisüsteemist. | komplekt | 1 |  |  |
| 8. | Ruumide 125, 126, 127 seinad Seinte pahteldamine ja värvimine (värvitoon kooskõlastada tellijaga). | komplekt | 1 |  |  |
| 9. | Ruumide 125, 126 ja 127 valgustus (Valgustus peab vastama määruses Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1 § 8 esitatud nõuetele) Laelambid LED, 6 tk. Lülitid, 6 tk. | komplekt | 1 |  |  |
| 10. | Ruumide 125, 126 ja 127 seinakontaktid | tk | 25 |  |  |
| 11. | Hoone koridorist viiv keldriruumi (ruum nr 001) ava eraldada evakuatsioonitrepist tuletõkkeseina ja uksega, moodustades keldriruumidest omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaldada tulekahju puhkemise korral inimestel ohutu evakueerumine. | komplekt | 1 |  |  |
| 12. | Tuletõkkeuste paigaldamine, mitte läbipaistev puidust, koos sulustusega, ukselinkidega (komplektne) | x | x | x | x |
| 12.1. | II korrus ruum 201, kaheosaline min 1500 avaga EI30 | tk | 1 |  |  |
| 12.2. | II korrus ruum 201, kaheosaline min 2000 avaga EI30 | tk | 1 |  |  |
| 12.3. | II korrus ruum 201, kaheosaline min 1500 avaga EI 30 | tk | 1 |  |  |
| 12.4. | I korrus ruum 102, kaheosaline min 1500 avaga EI30 | tk | 2 |  |  |
| 12.5. | 0 korrus ruum 001, min 1200 avaga EI30 + ehitada tuletõkkesein EI60 12m2 | komplekt | 1 |  |  |
| 13. | Evakuatsioonivalgustite paigaldamine, vastavalt elektripaigaldise projektile, esimesele ja teisele korrusele, 17 tk | komplekt | 1 |  |  |
|  | KOKKU ilma KM 20% |  |  |  |  |
|  | KM 20% |  |  |  |  |
|  | KOKKU KOOS KM 20% |  |  |  |  |

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

1. Hanke eesmärk

Käesoleva hanke eesmärk on peatöövõtu korras „Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine“.

Käesoleva projektiga soovitakse Mikitamäe teeninduspunkti esimesele korrusele kolme ruumi (Joonis 1 lisa nr 3 ruumide 125, 126, 127) baasil välja ehitada ettevõtjatele bürooruumipind ning muuta ruumide kasutamine turvaliseks.

2. Lähteülesanne

2.1.  Eelprojekti koostamine.

2.1.1. Projekt tuleb koostada eelprojekti staadiumis ruumide ehitustööde osas (Joonis 1 lisa nr 3 ruumide 125; 126; 127) ja tuleohutuse tagamiseks. Hoone koridorist viiv keldriruumi (Joonis 2 lisa nr 3 ruum nr 001) ava eraldada evakuatsioonitrepist tuletõkkeseina ja uksega, moodustades keldriruumidest omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaldada tulekahju puhkemise korral inimestel ohutu evakueerumine.

2.1.2 Evakuatsioonivalgustuse paigaldamisel järgida Lisa 4 OÜ Enerel poolt koostatud elektripaigaldise projekti töö nr 1204131.

2.2. Ruumide 125, 126, 127 rekonstrueerimistööd

Vesi ja kanalisatsioon

- Kanalisatsioonitrassi rajamine keldrikorruse ruumist nr 021 esimese korruse ruumi nr 125;

- veetrassi rajamine kraanikausini ruumi nr 125;

- ruumi nr 125 kraanikausi ja 10 liitrise veeboileri paigaldamine;

- veemõõturite paigaldamine.

Ruumide 125, 126, 127 põrandad

- Vana põranda lammutamine,

- laagide paigaldamine ja rihtimine,

- soojustamine villaga 100 mm,

- paigaldada puitlaastplaat 22 mm ja PVC kate,

- paigaldada põrandaliistud, põranda pind 35 m2,

- olemasolevaid põranda talasid taaskasutada.

Ruumide 125, 126, 127 laed

- Lae rihtimine,

- laepaneelide paigaldamine, lae pind 35 m2.

Ruumide 125, 126 ja 127 vaheseinad

- Ruumi 126 ja 127 vaheline sein täielikult lammutada,

- ruumi 125 ja 126 vaheline sein eraldada uksega.

Ruumide 125, 126 ja 127 uksed

- Ühe ukse kinni ehitamine (Joonis 1 lisa nr 3 ruum 127),

- koridori seina osaline värvimine (kinni ehitatud ukseava),

- kahe olemasoleva ukse välja vahetamine (Joonis 1 lisa nr 2 ruumide 125 ja 126 ).

Elektritööd ruumides 125, 126, 127:

- Olemasolevast kilbist (ruum 124 ukse juures) uue peakaabli vedamine ruumi 125;

- ruumi 125 vahekilbi arvesti paigaldamine;

- paigaldada internetikaabel;

- ruumide 125, 126, 127 siseste liinide vedamine seinakontaktidesse ja lülititesse seinasiseselt;

- Olemasolevate elektriliinide isoleerimine elektrisüsteemist.

Ruumide 125, 126 ja 127 seinad

- Pahteldamine,

- värvimine (värvitoon kooskõlastada tellijaga).

Ruumide 125, 126 ja 127 valgustus. Valgustus peab vastama määruses Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1 § 8 esitatud nõuetele.

- Laelambid LED, 6 tk.

- Lülitid, 6 tk.

Ruumide 125, 126 ja 127 seinakontaktid

- Seinakontaktid, 25 tk.

Tuleohutus

- Hoone koridorist viiv keldriruumi (Joonis 2 lisa nr 3 ruum nr 001) ava eraldada evakuatsioonitrepist tuletõkkeseina ja uksega, moodustades keldriruumidest omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaldada tulekahju puhkemise korral inimestel ohutu evakueerumine.

- Tuletõkkeuste paigaldamine, mitteläbipaistvad puidust, koos sulustusega, ukselinkidega (komplektsed uksed) :

  - II korrusel 201 ruumis 1 uks, kaheosaline  min 1500 avaga EI30;

  - II korrusel 201 ruumis 1 uks, kaheosaline min 2000 avaga EI30;

  - II korrusel 201 ruumis, 1 uks, kaheosaline min 1500 avaga EI 30;

  - I korrusel 102 ruumis 2 ust, kaheosaline min 1500 avaga EI30;

  - 0 korrusel 001 ruumis 1 uks , min 1200 avaga EI30 + ehitada tuletõkkesein EI60 umbes 12m2.

- evakuatsioonivalgustite paigaldamine, vastavalt elektripaigaldise projektile, esimesele ja teisele korrusele.

Enne pakkumuse esitamist soovitame tutvuda objektiga ja vajadusel täpsustada koos töövõtja esindajaga olemasolevad mahud.

Objekti näitamist teostab Setomaa Vallavalitsuse haldusjuht Tarmo Kõiv tel: 5629 3444, e-post: tarmo.koiv@setomaa.ee.

Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

1. Lepingu pooled

Tellija: Setomaa Vallavalitsus, aadressiga Pikk 12, 64001 Värska, reg. nr. 75025041,

vallavanema …………………. isikus ja  Töövõtja……………………………………juhatuse liikme ………. isikus sõlmisid omavahel alljärgneva lepingu:

2. Lepingu dokumendid

2.1 Lepingu dokumendid koosnevad lepingust, lepingu lisadest ning muudest muudatustest, milles lepitakse vajadusel kokku pärast Lepingule allakirjutamist.

2.2 Lisa 1 Lihthanke „Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine“ hankedokumendid koos lisadega.

2.3 Lisa 2 Töövõtja Pakkumus

3. Tööd

3.1 Tellija teeb Töövõtjale ülesandeks ja viimane võtab endale kohustuseks teostada töö “Mikitamäe teeninduspunkti ettevõtlusruumi projekteerimine ja rekonstrueerimine“ (edaspidi objekt).

3.2 Töövõtja juhindub Töö teostamisel Eesti Vabariigis kehtivatest seadusaktidest, lepingust ja lepingu lisadest.

4. Töövõtulepingu tähtaeg

4.1 Töövõtjal on õigus alustada töö teostamist kohe pärast Töövõtulepingu allkirjastamist.

4.2 Kõikide tööde lõpetamise tähtaeg on 25. november 2019.

5. Töövõtu hind

5.1 Töö teostamise eest tasub Tellija Töövõtjale ……………………………………….., millele lisandub käibemaks 20% summas ………………………

5.2 Maksmise aluseks on Tellija esindaja poolt viseeritud tegelikult tehtud tööde üleandmisevastuvõtmise akti põhjal koostatud arve.

5.3 Maksete tähtaegadest mittekinnipidamisel on Töövõtjal õigus nõuda viivist tähtaegselt tasumata summalt 0,15 % päevas iga viivitatud päeva eest, esitades viivisarve.

5.4 Makse tähtaeg on 14 päeva alates arve esitamise päevast.

5.5 Kui Töövõtja ei ole kinni pidanud tööde teostamise lõpptähtaegadest, on tellijal õigus rakendada Töövõtja suhtes leppetrahvi 1% töövõtu hinnast iga viivitatud päeva eest.

6. Lisa- ja muudatustööd

6.1 Tööde käigus ettetulevate lisa- ja muudatustööde teostamisel kasutatakse pakkumuses esitatud ühikhindu. Juhul, kui lisatöödeks vajaminevaid ühikhindu ei ole pakkumuses, lepitakse enne muudatustöö algust kokku kindel hind. Juhul, kui lisatööde maht ületab lepingus kokkulepitud summat, vormistatakse vastav kokkulepe Töövõtulepingu lisana.

7. Garantiiaeg

7.1 Töövõtja poolt teostatud töö garantiiaeg algab tööde lõplikust vastuvõtmisest Tellija poolt tööde üleandmise - vastuvõtmise akti alusel ning kestab kaks aastat.

7.2 Töövõtja korraldab garantiiajal ilmsiks tulnud vigade ja puuduste, s.o teostatud tööde mittevastavuse Töövõtulepingule, kõrvaldamise omal kulul mõistliku aja jooksul pärast nendest teada saamist või Tellijaga kokkulepitud tähtaja jooksul. Garantii alusel teostatud tööde kohta koostab Töövõtja akti, kus on üksikasjalikult kirjeldatud teostatud tööd. Tellija on kohustatud garantii alusel teostatud tööd mõistliku aja jooksul arvates tööde üleandmise - vastuvõtmise akti projekti saamisest üle vaatama. Tööde vastuvõtmiseks kohustub Tellija akti allkirjastama või sellest motiveeritult keelduma. Puudus loetakse kõrvaldatuks nimetatud akti aktsepteerimisest Tellija poolt. Puuduste kõrvaldamisel tehtud töödele kehtib kahe aastane garantii.

7.3 Kui Töövõtja rikub garantiikohustust, on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandalt isikult. Töövõtja on igakordse garantiikohustuse rikkumise korral kohustatud tasuma Tellijale leppetrahvi 3% Töövõtulepingu kogumaksumusest.

8. Tellija ja töövõtja esindajad

8.1 Tellija esindaja: Töövõtja esindajaks lepingu täitmisel ja Töö teostamisel on Setomaa valla arendusspetsialist Ulvi Oper, tel: 5786 9861, e-mail: ulvi.oper@setomaa.ee.

8.2 Töövõtja esindaja:……………………………………………………………………...

9. Lahkhelide lahendamine

9.1 Lahkarvamused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, kuuluvad lahkarvamused lahendamisele Tartu Maakohtus.

10. Konfidentsiaalsus

10.1 Käesolev leping ja selle täitmisega saadud teave ei kuulu ilma poolte kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele, v.a pädevad riigiorganid vastavalt kehtivatele seadustele ja juhtumid, kus Töövõtja kasutab Lepingut oma volituste tõendamiseks, kui vajadust seda lepingu täitmiseks teha võib asjaoludest tulenevalt eeldada.

10.2 Käesolev Töövõtuleping on koostatud kahes samaväärses eksemplaris, millest üks jääb

Tellijale ja teine Töövõtjale.

TELLIJA:                                                                                                   TÖÖVÕTJA:

………………………………                                                          ………………....……